关于祁阳县西区农贸综合市场建设项目

环境影响报告表的批复

祁阳县开元城建投资开发有限公司：

你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳县西区农贸综合市场建设项目位于祁阳县长虹街道办事处白沙社区，总投资14000万元（环保投资267万元，占总投资的1.9%），总占地面积26066m2，总建筑面积45000m2，市场由蔬菜交易区、瓜果及制品交易区、肉禽及制品交易区、蛋及制品交易区、奶及制品交易区、水产品交易区、豆类及制品交易区、市场检验检测中心和信息中心构成，配套建设冷库、垃圾站、公厕、道路等公共基础和辅助设施。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告表和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。必须严格执行国土资源部、国家发改委《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》相关要求。建设方案符合规划意见，按照规划确定的各项建设指标和技术参数进行建设。从规划设计到项目实施均应充分考虑项目所在地的环境敏感性，确保各项环保措施落实到位。

（二）废水污染防治。实行雨污分流，初期雨水经处理后达标排放。项目在建设、运营中产生的所有施工废水、商业废水、生活污水，必须自行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和祁阳县污水处理厂接纳标准，排入市政纳污管网，进入祁阳县污水处理厂深度处理。餐饮含油废水必须先经过除油处理。

（三）废气污染防治。须规范建设工地围档。建筑场地的开挖、填埋、平整和建筑材料的装卸、搬运、使用，必须采取有效抑尘措施，避免或减少扬尘污染。装运含尘物料的运输车辆须加盖篷布，严格控制物料洒落。施工场地要采取洒水湿法抑尘，利用洒水车对施工现场和进出道路洒水。在施工场地出口设置浅水池或车辆冲洗平台，对出场车辆进行冲洗，确保净车出场上路，以减少扬尘产生量。物料堆存须遮盖并落实防雨措施。餐饮油烟经净化除油烟设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），达标排放。

（四）噪声污染防治。应使用隔音消声效果较好的建筑和装饰材料。合理安排各类施工机械作业时间，选用低噪声设备并采取降噪、减振、消声等措施，以降低噪声对周边环境的影响。避免午间（12点至14点）施工；禁止夜间（10点至6点）施工。

（五）固体废物处置。严格按照环卫部门的要求，规范处理建筑垃圾、生活垃圾，严禁建筑垃圾与生活垃圾混装清运。边角残渣、变质蔬菜等要妥善处置，避免因临时性储存不当或清运不及时造成腐败，产生臭味，污染环境。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，建筑风格和色彩应与周边环境协调一致，建筑应融环境于一体。注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，加强施工结束后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。注意车库进出口、垃圾收集站、公厕位置的合理性，垃圾收集站的布置应位于居住区主导风向的下风向，并留有满足要求的防护距离。应防止家禽、肉类、水产品交易场的臭气、饮食油烟等影响周边环境。

（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。