永环评〔2016〕95号

关于原湖南省铜山岭有色金属矿尾库矿治理工程

环境影响报告书的批复

湖南艾布鲁环保科技有限公司：

你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、原湖南省铜山岭有色金属矿尾库矿治理工程是对原湖南省铜山岭有色金属矿历史遗留的含重金属废渣、尾砂进行原位就地处置。项目位于江华瑶族自治县桥头铺镇铜山岭矿场，总投资1058.78万元（环保投资1000万元，占总投资的94.4%），主要建设内容包括：（1）对约25.34万吨废渣和7.68万吨尾砂进行整理和就地处置，包括挡渣墙、截排水系统建设、废渣和尾砂库表面覆膜和51300m2原堆放区域覆土绿化；（2）对1#尾砂库约3.15万吨尾砂进行闭库处理，包括尾砂库修整、坝体整治、截排水系统建设、表层覆膜和10000m2库区覆土绿化，废渣堆及周边1m内0.5m深合计约1000m3的土壤全部开挖后运至2#尾砂库安全填埋；（3）对约2800m2取土场进行植被恢复。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行中，应全面落实报告书提出的各项污染防治要求，并着重做好以下工作：

1、严格按照国家相关规范要求进行设计、建设，切实落实好各项环保措施，建设好截排水系统、截污坝、表面封场、渗滤液导排收集系统等环保设施。在实施过程中，确保封场整治工程安全有效。项目实施应符合规划要求和国家、省重金属治理相关要求。

2、优化项目施工方案，优化施工时间和运输路线，减少废渣清理和填埋场建设过程中产生的废气、废水、噪声污染，确保施工期该区域环境质量达标。

3、减小开挖的面积，并及时绿化或者地面硬化，防止降雨带来的水土流失与二次污染。

4、选用低噪声设备并采取降噪、减振、消声等措施，以降低噪声对周边环境的影响。

5、按照“雨污分流”的原则完善场区集排水系统，规范废水排放口，建设废水风险事故池，加强对渗滤液导排收集系统的监管和维护。渗滤液经导排调节池收集后，到一定量后由槽车运往湖南锦艺矿业有限公司重金属污水处理站处理。建立地下水监控系统，防止地下水污染。

6、渗滤液导排收集系统污泥若属于危废，应严格按照危险废物处置要求进行处置。生活垃圾委托环卫部门进行处理。

7、注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，加强对施工期结束及处置场封场后的生态恢复，防止水土流失和生态破坏。

8、加强风险防范措施，确保环境安全。制定风险应急预案，定期检查维护堤、坝、挡渣墙、截排水系统、渗滤液导排收集系统等设施、及时维修护理，保障正常运行。

9、加强日常环境监管，做好环境监测工作。

10、加强对环境敏感点的保护，处理好与周边群众的关系。只有处理好项目建设与周边群众的关系，该项目才能实施，防止因环境诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我局验收合格后方可正式投产。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送江华瑶族自治县环境保护局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由江华瑶族自治县环境保护局具体负责。

- 永州市环境保护局

二Ｏ一六年十月二十日

主题词：环保  环评  江华瑶族自治县△  报告书  批复

抄送：江华县环保局，常德市双赢环境咨询服务有限公司。

永州市环境保护局                2016年10月20日印发